企业信息

制造商：

深圳市耀嵘科技有限公司

主营：

LED 户外照明产品（停车场灯、墙灯、路灯、投光灯、工矿灯等），10年LED户外照明经验！公司所有产品均为私模产品并已经申请专利。我司多款产品如LED停车场灯、墙灯、工矿灯在北美市场有成熟的销售经验并深得当地客户的青睐。

合作店铺招商：

目前我们在美国有2大仓库（17年计划再多开1-2个美国仓，其他国家如德国在计划当中），专供海外仓一件代发！目前海外仓一件代发模式已经运营将近一年，主要配合、服务深广及江浙一带的电商店铺，有成功的经验，多家店铺上架2个星期内出订单，3家以上店铺月销售额10W RMB, 2 家店铺月销售额50W RMB（单款产品）!我们做产品，保质量，压库存，做售后，合作店铺只需上架产品销售即可！期待您的加入！详细信息，请随时联系我们！

联系人： Sammi Wong

联系电话：+86 13824370146

微信：（请备注海外仓一件代发项目）

产品信息

200W LED 停车场灯产品详细资料：

200W LED Parking Lot Light

Model: YR-PL670-W200

Wattage: 200±8W

Voltage: AC90-265V

Frequency: 50-60Hz

Power Factor: >0.90

LED: SMD leds

Lumens:22000lm @5000K

CCT: 4800-5300K

CRI: >70

Beam Angle:90*140°

IP65 waterproof

Storage Temp.: –40 ~ 50°C

Housing Color: Brown

Connection Type: Type A  (A款接头，如产品图片所示)

N.W.: 9.5 KG

G.W.: 11.5 KG

Product Size: 343*670*176 mm

Package Size: 840*420*140 mm

Cer.: ETL,DLC

Warranty: 5 years